Администрация
   муниципального образования   
       Старосокулакский сельсовет
         Саракташского района
         Оренбургской области
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 41  - п
           от 29.11.2013 года

                               Об утверждении схемы теплоснабжения

       В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ              « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Старосокулакского  сельсовета  от 30.10.2013 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1.Утвердить прилагаемую  схему теплоснабжения МО Старосокулакский  сельсовет .
    2  Настоящее постановление обнародовать  и разместить на официальном сайте поселения в сети     «Интернет».  

Глава администрации                                 А.С.Ельчанин

Утверждена        
постановлением Администрации
МО Старосокулакский сельсовет от    29.11.2013 № 41-п

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
                                      МО Старосокулакский  СЕЛЬСОВЕТ
I Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Старосокулакского  сельсовета  Саракташского муниципального района является:
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;
- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"
- Генеральный план поселения.

Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:
1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения
2. Общую характеристику сельского поселения.
3. Графическую часть:
3.1.1.План сельского поселения М 1:10000 с нанесением источников тепловой энергии с тепловыми сетями по существующему состоянию.
4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  
4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации
5.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей
6.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели
теплоснабжения в административных границах  поселения

1.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
     Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.
Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 г. являются:
1.	Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.
2.	Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
3.	Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027года.
. 

2. Общая характеристика сельского поселения
МО Старосокулакский  сельсовет находится в западной  части Оренбургской области  в границах Саракташского  района. Площадь поселения 208 га, численность населения 463 человек , в состав сельсовета входят пять сёл. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся средним увлажнением, с жарким  летом и умеренно холодной  зимой.   Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 5.8оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 28-35°С. Средняя многолетняя температура зимы  составляет (-)13о-(-) 17,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93. 

Перечень населенных пунктов МО Старосокулакский  сельсовет   
(по состоянию на 01.01.2012г.)
№
п/п	Наименование населенного пункта	Численность постоянного населения*
чел.	Численность временного населения**
чел.	Площадь населенного пункта
га	
1.		с. Старый Сокулак	280	1	75	
2.		Х.Гремучий	180	-	49	
3.		с. Федоровка-2ая	1	-	30	
4.		Д.Широкий Брод	-	1	34	
5.		Х.Черепановка	-	-	20	
	Итого:	461	2 	208	

                                     Жилищный фонд
Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах МО Старосокулакский  сельсовет по данным администрации на 01.01.2012г. составила 10,0 тыс.кв.м. При численности населения  463 чел. средняя жилищная обеспеченность составляет – 21,6 кв.м на одного человека. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 1,2%  фонд колхоза «Власть Советов»-20%, частный фонд – 78,8 %
Жилищное строительство на территории сельского поселения развивается низкими  темпами. Ввод жилья, в основном, осуществляется за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.  
По данным администрации МО Старосокулакский сельсовет на 01.01.2012г. на территории сельского поселения   ветхих и аварийных жилых строений нет.

                             Социальная инфраструктура
В МО Старосокулакский сельсовет, присутствуют лишь минимальный набор объектов социальной инфраструктуры. Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания, сформированная в основном, еще в годы советской власти имеет ряд недостатков: неудовлетворительное техническое состояние части объектов, отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от градостроительных нормативов.
Культурно-бытовое обслуживание сельского поселения
№
п/п	Населенный пункт	Численность постоянного населения	Наименование объектов
повседневного пользования	
1.		с.Старый Сокулак	280	Основная школа, детский сад, ФАП,
2 магазина, Дом Культуры,  отделение связи	
2.		Х.Гремучий	180	 Магазин ИП Андреева	
3.		С.Федоровка 2-ая	1	-	
4.		Д.Широкий Брод 	-	 -	
5.		Х.Черепановка	-	-	

3. Графическая часть  схемы теплоснабжения с. Старый Сокулак                                  ( приложение 1)

             ФАП
Автономное    газовое 

    СДК 
 
Автономное    газовое 

котельная

школа 

 

                           Пояснительная записка к схемам теплоснабжения
                                               с.Старый Сокулак:

      Котельная  оборудована двумя котлами марки «ХАПЁР-80» мощностью         80 КВт  каждый до школы труба диаметром 89 мм длина 10м.
     ФАП отапливается автономно: котлом  ЯИК-25      , мощностью  25КВт 
     СДК отапливается автономно:  , двумя котлами ЯИК-40, мощностью по 40 КВт каждый.